《电力系统分析（上）》课程教学大纲

（201402修订）

课程名称《电力系统分析（上）》   （英文）Power System Analysis (Part I)

课程性质：专业基础课             适用层次：专升本

总学时：64                       学分：4

一、课程的作用、地位和任务

1、课程作用：本课程是电力有关专业重要的专业基础课，是后续所有专业课的基础。

2、教学方法：课堂讲授和课外自学相结合。

3、课程学习目标和基本要求：通过本课程学习使学生全面、准确地把握电力系统运行、故障、稳定性、经济性等各方面的重要概念，理论联系实际，为后续专业课的学习奠定坚实的基础。

4、课程类型：专业基础课

二、课程内容和要求

（一）理论教学

第1章 电力系统的基本概念

知识点：电力系统定义及基本要求、生产特点；动力系统、电力系统和电力网的概念；电力系统的额定电压（考虑变压器抽头）的概念；电力系统接线方式的分类和特点，三相电力系统中性点运行方式；电力系统的负荷和负荷曲线。

第2章 电力系统元件模型及参数计算

知识点：输电线路参数的物理意义，分裂导线对输电线路参数的影响，导线整换位的概念；变压器参数计算、等值电路和空载短路试验；三相电路标幺值计算中基准值的选取方法，标幺值的优点和缺点；电力系统的稳态等值电路的分析。

第3章 简单电力网的潮流计算

知识点：网络元件的电压降落和功率损耗的定义及计算；开式网络的电压和功率分布计算；简单闭式网络的潮流计算；潮流计算的目的、意义；电力网损耗率的计算，降低网损的技术措施

第4章 电力系统有功功率和频率调整

知识点：电力系统的频率特性；电力系统的频率调整，包括频率一次调整的概念、频率二次调整的基本概念、主调频厂的概念和选择原则；频率调整的必要性；电力系统有功功率的最优分配相关计算、等微增率准则（两台机组的情况）。

第5章 电力系统无功功率和电压调整

知识点：电压调整的基本概念；电力系统三种调压方式及含义；电压调整的措施；频率调整和电压调整的关系。

三、学时分配表

| 序号 | 教学内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 电力系统的基本概念 | 6 |
| 2 | 第2章 电力系统元件模型及参数计算 | 12 |
| 3 | 第3章 简单电力网的潮流计算 | 14 |
| 4 | 第4章 电力系统有功功率和频率调整 | 16 |
| 5 | 第5章 电力系统无功功率和电压调整 | 16 |
| 总计 |  | 64 |

四、考核内容及要求

1．课程考核应掌握的知识点和技能：见“课程内容和要求”

2．考试形式：闭卷笔试

3、考试时间：90分钟

4、试卷题型及分值：填空题（30分）、问答题（40分）、计算题（30分）

五、课程参考资料

1、教材

《电力系统分析理论》（第二版），科学出版社。

2、参考书

相关专业书籍