《空气调节与设计》课程教学大纲

课程名称（中文）：空气调节与设计

（英文）：Air Conditioning  And  Design

课程类别：必修课                      适用层次：专升本

总学时： 48        （理论教学时数：  实践教学时数： ）

总学分：3

先修课程:流体力学 工程热力学 传热学

一、课程性质、目的和任务

1.课程性质：专业课

2.目的和任务：空气调节是制冷与空调工程专业的一门主要专业选修课。通过本课程的学习，使学生掌握空调技术的基本原理和常用的设备，能正确对空气调节工程进行设计、计算和分析，适应空调工程设计、施工运行需要。为下一阶段的课程设计、毕业设计及今后的工作打下牢固的基础

二、课程教学内容和要求

（一）理论教学

第一章 绪论

教学内容与要求：了解空气调节的任务、作用及空调系统的组成

重点与难点：重点是空调系统的类型及组成，空气调节的应用。

第二章 湿空气的焓湿学基础

教学内容与要求：掌握湿空气的基本性质及焓湿图的应用；

重点与难点： 重点是湿空气的组成以及状态，焓湿图构成，露点温度，干湿球温度，湿空气的计算方法。 难点是焓湿图构成以及绘制

第三章空调负荷计算以及送风量的确定

教学内容与要求： 掌握空调冷、热负荷及湿负荷的计算方法，掌握用焓湿图计算送风量的方法，了解冷、热负荷的估算方法；

重点与难点：重点是室内外空气计算，冷热符合计算，送风量以及新风量的确定。难点是维护结构负荷计算方法

第四章 空调基本原理及处理过程

教学内容与要求： 理解空气热湿处理的原理和途径，掌握用喷水室和表面式换热器处理空气的热工计算方法；

重点与难点：重点是空气湿热处理原理以及处理过程

第五章 空气湿热处理及净化处理设备

教学内容与要求： 了解空气热湿处理设备及净化处理设备

重点与难点：重点是各种湿热处理设备，包括喷水室、表面式换热器、空气加湿器等

第六章 空调系统（1）

教学内容与要求： 掌握空调系统的分类的规律，掌握各常规空调系统的特点，会对实际所见的空调系统进行分类，并掌握常规空调系统的热工计算；

重点与难点：重点是一次回风以及二次回风系统，风机盘管加新风系统

第七章 空调系统（2）

教学内容与要求：掌握VAV、多联机系统以及热泵空调系统

重点与难点：重点是VAV空调系统，多联机系统，热泵空调系统，户式集中空调系统

第八章 空调区的气流组织以及空调风管系统

教学内容与要求：了解各种气流组织的流型及其特点；掌握典型气流组织的设计计算及风管的水力计算；

重点与难点：重点是气流的分布方式，风管系统的设计

第九章 空调水系统

教学内容与要求：  掌握各种空调水系统的组成和特点，冷热源、管路系统和水系统的定压及其设备，循环水泵的选择计算方法，以及水系统的布置和水力计算；

重点与难点： 重点是空调冷热水系统的形式，水系统的分区以及定压，水泵的计算方法，相关水力计算

三、课程考核方式与要求

1.考核方式：闭卷，笔试

2.考核要求：要求学生基本掌握的知识点不低于  70 %，根据各专业对课程的要求，知识应用部分约占 30  %，拓展提高部分不超过 10  %。

四、课程参考资料

建议教材：黄翔主编.空调工程.第一版.北京：机械工业出版社，2006年5月

主要教学参考书：1． 薛殿华主编.空气调节.第一版.北京：清华大学出版社，1991年

2.  陆亚俊主编.暖通空调.第一板.北京：中国建筑工业出版社，2002年

3． [英]W.P.Jones 著，谭天佑  梁凤珍译. 空气调节工程. 第一版.北京：  中国建筑工业出版社，1989年

4． 赵荣义等编.空气调节.第三版.北京：中国建筑工业出版社，1994年