《电力系统分析（上）》考试大纲

（201402修订）

一、考核目标

本课程考试目的为考核学生掌握相关理论内容及理解和分析问题的能力、理论联系实际的能力。

二、考核内容

第1章 电力系统的基本概念

- 电力系统的定义及基本要求，生产特点等。

- 电力系统的额定电压（考虑变压器抽头）。

- 电力系统接线方式，三相电力系统中性点运行方式。

- 电力系统的负荷和负荷曲线。

第2章 电力系统元件模型及参数计算

- 变压器的主要参数包括哪几个，掌握参数计算公式和等值电路。

- 有名单位制和标幺制的概念和优缺点。

- 分裂导线的特点和优点。

- 线路的主要参数包括哪几个，掌握参数计算公式和等值电路。

- 电力系统的稳态等值电路的分析。

第3章 简单电力网的潮流计算

- 网络元件的电压降落和功率损耗的定义及计算。

- 开式网络的电压和功率分布计算。

- 潮流计算的目的、意义。

- 电力网损耗率的计算，降低网损的技术措施。

第4章 电力系统有功功率和频率调整

- 电力系统的频率特性。

- 电力系统的频率调整，包括频率一次调整的概念、频率二次调整的基本概念、主调频厂的概念和选择原则。

- 频率调整的必要性。

- 电力系统有功功率的最优分配相关计算、等微增率准则（两台机组的情况）。

第5章 电力系统无功功率和电压调整

- 电压调整的基本概念。

- 电力系统三种调压方式及含义。

- 电压调整的措施。

- 频率调整和电压调整的关系。