《电力系统分析（下）》课程教学大纲

（201409修订）

课程名称：《电力系统分析（下）》   （英文）：Power System Analysis (Part II)

课程性质：必修课                  适用层次：专升本

学时：64                          学分：4

一、课程的作用、地位和任务

1、课程作用：本专业最重要的专业基础课，是后续所有专业课的基础。

2、教学方法：课堂讲授和课外自学相结合。

3、课程学习目标和基本要求：通过本课程学习使学生全面、准确地把握电力系统运行、故障、稳定性、经济性等各方面的重要概念，理论联系实际，为后续专业课的学习奠定坚实的基础。

4、课程类型：专业基础课

二、课程内容和要求

（一）理论教学

第九章 电力系统的负荷

知识点：综合用电负荷、供电负荷和发电负荷的概念，负荷曲线的概念，最大负荷利用小时数的概念。

第十章 电力传输的基本概念

知识点：电压降落、电压损耗、电压偏移的概念，输电线路功率传输与电压降落幅值和相角的关系，输电线路电压降落和功率损耗的计算。

第十一章 电力系统的潮流计算

知识点：开式网络潮流计算方法，变压器并联运行时的潮流计算（分变比相同和变比不同两种），牛-拉法求解潮流时的节点类型，牛-拉法求解潮流的步骤。

第十二章 电力系统的无功功率和电压调整

知识点：中枢点调压的三种方式，电力系统中的四种调压措施，变压器调压时分接头的选择方法（计算，分升压变压器和降压变压器两种），静止电容器组的选择方法。

第十三章 电力系统的有功功率和频率调整

知识点：电力系统的频率特性，频率的一次调整和二次调整，互联电网的频率调整，频率调整和电压调整的关系。

第十四章 电力系统的经济运行

知识点：网损率（线损率）的计算，最大负荷损耗小时数的概念，降低网损的技术措施，等微增率准则，多个发电厂间负荷经济分配的计算。

第十五章 电力系统运行稳定性的基本概念

知识点：同步稳定的概念，功角的概念，功角特性曲线；静态稳定的概念，静态稳定的判据；暂态稳定性的概念；电压稳定性的概念；

第十六章 电力系统的电磁功率特性

简单电力系统的功率特性，功率特性曲线

第十七章 电力系统的暂态稳定性

电力系统发生大扰动的原因，简单电力系统暂态稳定的分析，等面积定则，极限切除角的概念；

第十九章 提高电力系统稳定性的措施

提高稳定性的一般原则，提高稳定性的措施。

三、学时分配表

| 序号 | 教学内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第九章 电力系统的负荷 | 6 |
| 2 | 第十章 电力传输的基本概念 | 10 |
| 3 | 第十一章 电力系统的潮流计算 | 8 |
| 4 | 第十二章 电力系统的无功功率和电压调整 | 10 |
| 5 | 第十三章 电力系统的有功功率和频率调整 | 10 |
| 6 | 第十四章 电力系统的经济运行 | 8 |
| 7 | 第十五章~第十九章 电力系统稳定性分析 | 12 |
| 合计 |  | 64 |

四、考核的内容及要求

1．课程考核应掌握的知识点和技能：见“课程内容和要求”

2．考试形式：闭卷笔试90分钟

3、试卷题型：填空题（30分）、问答题（40分）、计算题（30分）

五、课程参考资料：

1、教材：

《电力系统分析（下）》（第三版），华中科技大学出版社。

2、参考书：

相关专业书籍。