《电力系统分析（下）》考试大纲

（201409修订）

一、考核目标

本课程考试目的为考核学生掌握相关理论内容及理解和分析问题的能力、理论联系实际的能力。

二、考核内容

第九章 电力系统的负荷

综合用电负荷、供电负荷和发电负荷的概念

负荷曲线的概念

最大负荷利用小时数的概念

第十章 电力传输的基本概念

电压降落、电压损耗、电压偏移的概念

输电线路功率传输与电压降落幅值和相角的关系

输电线路电压降落和功率损耗的计算

第十一章 电力系统的潮流计算

开式网络潮流计算方法

变压器并联运行时的潮流计算（分变比相同和变比不同两种）

牛-拉法求解潮流时的节点类型

牛-拉法求解潮流的步骤

第十二章 电力系统的无功功率和电压调整

中枢点调压的三种方式

电力系统中的四种调压措施

变压器调压时分接头的选择方法

静止电容器组的选择方法

第十三章 电力系统的有功功率和频率调整

电力系统的频率特性

频率的一次调整和二次调整

互联电网的频率调整

频率调整和电压调整的关系

第十四章 电力系统的经济运行

网损率（线损率）的计算

最大负荷损耗小时数的概念

降低网损的技术措施

等微增率准则

多个发电厂间负荷经济分配的计算

第十五章 电力系统运行稳定性的基本概念

同步稳定的概念

功角的概念，功角特性曲线

静态稳定的概念，静态稳定的判据

暂态稳定性的概念

电压稳定性的概念

第十六章 电力系统的电磁功率特性

简单电力系统的功率特性，功率特性曲线

第十七章 电力系统的暂态稳定性

电力系统发生大扰动的原因

简单电力系统暂态稳定的分析

等面积定则，极限切除角的概念

第十九章 提高电力系统稳定性的措施

提高稳定性的一般原则

提高稳定性的措施。